Внимание!

Членам СРО НО «Объединение проектировщиков Черноземья»

Документы, вступившие в силу с марта 2011 года

- ГОСТ 31167-2009  Здания и сооружения. Методы определения воздухопроницаемости ограждающих конструкций в натурных условиях
Введен с: 01.03.2011.

Стандарт распространяется на ограждающие конструкции помещений, в том числе, квартир, групп помещений жилых, общественных, административных, бытовых, сельскохозяйственных, вспомогательных зданий и сооружений, а также зданий в целом и устанавливает методы определения воздухопроницаемости ограждений в натурных условиях. Стандарт не распространяется на ограждения с открытыми по условию технологии проемами.

Документы, отмененные с марта 2011 года

- Шифр М27.31/07  Кровля и гидроизоляция с применением теплоизоляционных материалов марки "Термо" производства ОАО "Термостепс". Материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов
Утвержден: ОАО ЦНИИпромзданий, . 
Отменен с: 17.03.2011.

Альбом содержит материалы для проектирования и рабочие чертежи кровель из изоляционных материалов: теплоизоляции марок "ТЕРМОЛАЙТ" (ТС-07-1603-06), "ТЕРМОЛАЙТ+" (ТС-07-1601-06), "ТЕРМОКРОВЛЯ Н", "ТЕРМОКРОВЛЯ" и "ТЕРМОКРОВЛЯ В" (ТС-07-1602-06) и "ТЕРМОКРОВЛЯ +" (ТУ 5762-005-01411834-04), пленок "DELTA" (сертификаты соответствия РОСС ДЕ.АЮ64.Н.01649 и РОСС ДЕ.АЮ64.Н.01650 от 26.10.2005 г.) и наплавляемых рулонных марок "Вилла Флекс", "Вилла Эласт" "Вилла Эласт Соло" и материалов (сертификаты соответствия РОСС RU.СЛ45.Н00022 и РОСС RU.СЛ45.Н00023 от 04.06.2007 г., РОСС RU.СЛ45.Н00035 от 12.11.2007 г.).